ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1,75 KWp

| ΜΗΝΑΣ | Ολική ηλιακή ακτινοβολία | Παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια | Αξία αποδιδόμενης ηλεκτρικής ενέργεια στο διασυνδεδεμένο σύστημα | Περιορισμός εκπομπής CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KWh/m2 | KWh | € | Kg |
| Ιαν-09 | 58,33 | 63,49 | 28,57 | 33,65 |
| Φεβ-09 | 102,64 | 152,68 | 68,71 | 80,92 |
| Μαρ-09 | 124,74 | 177,45 | 79,85 | 94,05 |
| Απρ-09 | 125,69 | 180,01 | 81,00 | 95,40 |
| Μαϊ-09 | 176,94 | 253,55 | 114,10 | 134,38 |
| Ιουν-09 | 162,54 | 227,17 | 102,23 | 120,40 |
| Ιουλ-09 | 197,86 | 275,88 | 124,15 | 146,21 |
| Αυγ-09 | 174,46 | 244,24 | 109,91 | 129,45 |
| Σεπ-09 | 110,34 | 153,50 | 69,08 | 81,35 |
| Οκτ-09 | 112,39 | 155,15 | 69,82 | 82,23 |
| Νοε-09 | 99,25 | 136,65 | 61,49 | 72,42 |
| Δεκ-09 | 58,80 | 77,45 | 34,85 | 41,05 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 1.503,98 | 2.097,22 | 943,76 | 1.111,51 |

# Text boxes

Πίνακας δεδομένων λειτουργίας Φ/Β Σταθμού ισχύος 1,75 KWp

Γράφημα  δεδομένων ετήσιας λειτουργίας Φ/Β Σταθμού ισχύος 1,75 KWp